冷却水系统节能调查表

<冷却水泵>

第         组      车间：

| 水泵型号 |  | 运行台数 | 冬季： 春秋季： 夏季： |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵额定功率 | KW | 额定流量 | m³/h |
| 额定扬程 | 米 | 实际扬程（高度） | 米 |
| 运行日期 | 月 日 ~ 月 日 | 每天运行时间 | 小时 |
| 从 冷却塔 过来的 水的 温度 | ℃ | 流向 冷却塔 的水的 温度 | ℃ | 进回水实际压力差 | kPa |
| 阀门开度 | % | 实际运行电流 | A |
| 是否安装节能设备 |  | 季节性变化 | □进行调节 □不进行调节 |

第         组      车间：

| 水泵型号 |  | 运行台数 | 冬季： 春秋季： 夏季： |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵额定功率 | KW | 额定流量 | m³/h |
| 额定扬程 | 米 | 实际扬程（高度） | 米 |
| 运行日期 | 月 日 ~ 月 日 | 每天运行时间 | 小时 |
| 从 冷却塔 过来的 水的 温度 | ℃ | 流向 冷却塔 的水的 温度 | ℃ | 进回水实际压力差 | kPa |
| 阀门开度 | % | 实际运行电流 | A |
| 是否安装节能设备 |  | 季节性变化 | □进行调节 □不进行调节 |

冷却水系统节能调查表

<冷却塔>

| 冷却塔型号/厂家 | / | 额定流量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | □横流 □逆流 | 风机额定功率 | / |
| 使用台数/总台数 | / | 填料类型 |  |
| 外形 | □方 □圆 | 外围尺寸 （米） | 长： 宽： 高： 直径： 高度： |
| 填料品质 | □好 □中 □差 | 填料润湿状况 | □好 □中 □差 |
| 各塔之间均水状况 | □好 □中 □差 | 每台塔内均水状况 | □好 □中 □差 |
| 入塔水温 | 夏： 春秋： 冬： | 出塔水温 | 夏： 春秋： 冬： |
| 水流飞溅外溢 | □严重 □轻微 □无 | 冷却塔安装高度 | 离地面________米 |
| 是否开式循环 | □地面有水池（开式） □地面无水池（闭式） | 有无进出水阀门 | □进水有阀门 □否 □出水有阀门 □否 |
| 填料已使用年限 |  | 清洁、清理、维护周期 | 平均_____年一次 |
| 是否有节能措施 | □有 □无 节能措施内容： ____ ____ ________________ | 预定的停机检修日期 | 月 日 至 月 日 |