表1   制冷调查表

| 用户名称 |  | 填表人 |  | 日期 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制冷需求 |
|  | 当制冷用于空调时填写： | 当制冷用于生产工艺时填写： |
|  | 供冷日期： | 月 日 ~ 月 日 | 所属生产的种类： |  |
|  | 楼层高度： | 米 | 供冷温度： | 摄氏度 |
|  | 层数： | 层 | 每天供冷小时数： |  |
|  | 供冷总面积： | 平方米 | 每年供冷天数： |  |
|  | 夜间及周末是否供冷： |  | 平均所需冷源功率： |  |
| 二、制冷成本 |
|  | 每度电价和分段电价： | 平均 元 | 尖峰： | 峰： | 平： | 谷： |
|  | 每日能耗（度电）： | 度电 | 其它能源类型： 数量： |
|  | 每年总能耗（度电）： | 度电 | 其它能源类型： 数量： |
|  | 能耗使用的波动量选择： | □每年使用量稳定，波动量小 □变动大 □最近将会有变动 |
| 三、主机类型选择： □溴化锂吸收式 □直燃机 □离心机 □螺杆机 □活塞机 □风冷机 □______ |
| （一）主机参数 | 主机一： | 主机二： | 主机三： |
| 11. | 主机型号 / 冷媒型号 | / | / | / |
| 12. | 主机厂家： |  |  |  |
| 13. | 主机制冷量：（RT） |  |  |  |
| 14. | 主机额定输入功率： |  |  |  |
| 15. | 本台主机的使用时间比例： |  |  |  |
| 16. | 蒸发器循环进水、出水实际温差 |  |  |  |
| 17. | 冷凝器循环进水、出水实际温差 |  |  |  |
| (二) 螺杆式压缩机填写： |
| 18 | 滑阀开度所占时间比例 （估计值） | 滑阀比例 | 25% | 50% | 75% | 100% |
|  |  | 所占时间比例 |  |  |  |  |
|  |  | 实际运行电流 |  |  |  |  |
| （三）离心式压缩机填写： |
| 19 | 导叶开度 （或电子膨胀阀开度） | 开度比例 | 25% | 50% | 75% | 100% |
|  |  | 所占时间比例 |  |  |  |  |
|  |  | 实际运行电流 |  |  |  |  |

表2   制热调查表

| 一、制热需求 |
| --- |
| 1 | 当制热用于空调（暖气）时填写： | 当制热用于生产工艺时填写： |
| 2 | 供热日期： | 月 日 ~ 月 日 | 所属生产的种类： |  |
| 3 | 楼层高度： | 米 | 供热温度： | 摄氏度 |
| 4 | 层数： | 层 | 每天供热小时数： |  |
| 5 | 供热总面积： | 平方米 | 每年供热天数： |  |
| 6 | 夜间及周末是否供热： |  | 平均所需热源功率： |  |
| 二、制热成本 |
| 7 | 每度电价和分段电价： | 平均 元 | 尖峰： | 峰： | 平： | 谷： |
| 8 | 单日能耗（度电）： | 度电 | 其它能源类型： 数量： |
| 9 | 每年总能耗（度电）： | 度电 | 其它能源类型： 数量： |
| 10 | 能耗使用的波动量选择： | □每年使用量稳定，波动量小 □变动大 □最近将会有变动 |
| 三、主机类型选择： □燃煤 □天然气 □离心机 □螺杆机 □余热利用 □电加热 □_______ |
| （一）主机参数（当采用压缩机时） | 主机一： | 主机二： | 主机三： |
| 11. | 主机型号 / 冷媒型号 | / | / | / |
| 12. | 主机厂家： |  |  |  |
| 13. | 主机制热量：（RT） |  |  |  |
| 14. | 主机额定输入功率： |  |  |  |
| 15. | 本台主机的使用时间比例： |  |  |  |
| 16. | 蒸发器循环进水、出水实际温差 |  |  |  |
| 17. | 冷凝器循环进水、出水实际温差 |  |  |  |
| (二)螺杆式压缩机填写： |
| 18 | 滑阀开度所占时间比例 （估计值） | 滑阀比例 | 25% | 50% | 75% | 100% |
|  |  | 所占时间比例 |  |  |  |  |
|  |  | 实际运行电流 |  |  |  |  |
| （三）离心式压缩机填写： |
| 19 | 导叶开度 （或电子膨胀阀开度） | 开度比例 | 25% | 50% | 75% | 100% |
|  |  | 所占时间比例 |  |  |  |  |
|  |  | 实际运行电流 |  |  |  |  |

表3   循环冷却系统调查表

一、冷却塔

| 冷却塔型号 |  | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | □横流 □逆流 | 额定流量 |  |
| 使用台数 |  | 风机额定功率 |  |
| 外形 | □方 □圆 | 填料类型 |  |
| 填料品质 | □好 □中 □差 | 填料润湿状况 | □好 □中 □差 |
| 各塔之间均水状况 | □好 □中 □差 | 每台塔内均水状况 | □好 □中 □差 |
| 入塔水温 | 夏： 春秋： 冬： | 出塔水温 | 夏： 春秋： 冬： |
| 水流飞溅外溢 | □严重 □轻微 □无 | 冷却塔安装高度 | 离地面________米 |
| 填料已使用年限 |  | 清洁、清理、维护周期 | 平均_____年一次 |
| 是否有节能措施 | □有 □无 | 预定的停机检修日期 | 月 日 至 月 日 |

二、冷却水循环（风冷机组不需要填写）

| 水泵型号 |  | 运行台数 | 冬季： 春秋季： 夏季： |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵额定功率 |  | 额定流量 |  |
| 额定扬程 |  | 实际扬程（高度） |  |
| 运行日期 | 月 日 至 月 日 | 每天运行时间 | 小时 |
| 进回水实际温差 | 夏： 春秋： 冬： | 进回水实际压力差 | kPa |
| 阀门开度 |  | 实际运行电流 |  |
| 是否安装节能设备 |  | 季节性变化 | □进行调节 □不进行调节 |

三、冷冻水或供热水循环（用于向用户端供应所需冷水或者热水）

| 水泵型号 |  | 运行台数 | 冬季： 春秋季： 夏季： |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵额定功率 |  | 额定流量 |  |
| 额定扬程 |  | 实际扬程（高度） |  |
| 运行日期 | 月 日 至 月 日 | 每天运行时间 | 小时 |
| 进回水实际温度 | 进水 夏： 春秋： 冬： 回水 夏： 春秋： 冬： | 进回水实际压力差 | kPa |
| 阀门开度 |  | 实际运行电流 |  |
| 是否安装节能设备 |  | 季节性变化 | □进行调节 □不进行调节 |