循环水现场调查表

| 电机及水泵部分 |
| --- |
| 电机型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定功率 | 额定转速 | 功率因数 |
| 水泵型号 | 扬程 | 额定功率 | 额定转速 | 额定流量 | 额定效率 |
| 启动信号类型 |  | 运行电流 |  | 台数 |  |
| 水泵运行情况 | 春季运行水泵 台；夏季运行水泵 台；秋季运行水泵 台；冬季运行水泵 台。 |
| 有无节能改造（切叶轮、加变频或者换高效泵等），改完之后相关参数 |  |

| 冷却塔部分 |
| --- |
| 冷却塔样式 （横流、逆流、双曲线冷却塔） | 台数 | 额定流量 | 冷却塔高度 （距地面高度） | 冷却塔性能及状况 | 单座冷却塔风机数量及功率 | 冷却塔风机总数 |
| 风机额定电压 | 额定功率 | 额定散热量 | 有无变频，是否改装过水轮风机？ |
| 启动信号类型 |  | 运行电流 |  |
| 冷却塔及风机运行情况 | 春季运行冷却塔 台，风机 台；夏季运行冷却塔 台，风机 台；秋季运行冷却塔 台，风机 台；冬季运行冷却塔 台，风机 台。 |
| 有无节能改造（加水轮风机、加变频和冷却塔是否改造过如布水类型等），改完之后相关参数 |  |

| 用水情况 |
| --- |
| 冷却水系统年运行时间 | 发电机组功率 | 季节补水量 | 季节水温 | 双曲线塔流量 | 双曲线塔容量 |
|  |  | 春季： 夏季： 秋季： 冬季： | 春季： 夏季： 秋季： 冬季： |  |  |
| 温差 | 供水管路高度 | 供水管路管径 | 回水管路高度 | 回水管路管径 | 汽轮机最佳真空度 |

| 运行情况 |
| --- |
| 水泵出口压力 | 水泵出口阀门开度 | 水泵出口温度 | 母管压力 | 流量 | 母管高度 |
| 回水压力 （上塔处） | 回水阀门开度 | 回水温度 | 上塔布水管高度 | 水池水温 | 水泵入口压力 |
| 冷却水用途 | 被散热设备最高点高度 | 水温要求 （最高温度，最低温度） | 压力要求(最高压力，最低压力) | 流量要求 （最小流量） | 回水方式 （循环类型，闭式或开式） |
| 电费 | 运行过程中有无问题（例如夏季过热，冬季结冰，水泵汽蚀等） |

备注：如果可以拍一下循环水现场运行记录和监控室循环水运行监控画面，及用电记录，观察水泵和水池相对位置（水池和水泵实在同一平面还是水池在水泵上方）。